Полная комплектация

В систему D-Raintank входит большое количество подобранных между собой составляющих частей, которые обеспечивают безупречную работу D-Raintank.

D-Raintank

Оборачивается геотекстильным фильтром (при монтаже)

Размеры: 810 х 860 х 400 мм, литров: 265, объем: 0,279 м3

Как присоединительный резервуар с присоединительной муфтой и отверстием (DN 110).

Фильтр D-Raintank

Фильтр D-Raintank состоит из механически уплотненного фильтра (геотекстиля), размеры рулона 2,95 х 20 м или 100м и 5,90 х 100м, устойчивые к ультрафиолету волокна из полипропилена, эффективный диаметр отверстия О90w=0,12 – 0,15 мм, толщина фильтра d≥10 х О90w, водопроницаемость > 5 х 10-3 м/с, класс жесткости геотекстиля ≥ 3, … (х-s) ≥ 1600 Н.

D-Raintank тип 2 собранные резервуары

Обернут геотекстильным фильтром (на заводе) включая входной патрубок (DN 110),размеры: 810 х 1700 х 400 мм, литров: 223, объем: 0,551 м3

D-Raintank тип 3 собранные резервуары

Обернут геотекстильным фильтром (на заводе) включая входной патрубок (DN 110),размеры: 810 х 2540 х 400 мм, литров: 782, объем: 0,823 м3

Очистной колодец DN 315

С одним приемным каналом, одним сливом, включая крышку колодца класса А ( на выбор с чугунной крышкой (люком) класса В 12,5т), с устройством, обеспечивающим безопасность детей и уловителем листвы.

Дроссельный колодец DN 315

С одним приемным каналом, одним сливом, встроенным переливным устройством включая крышку колодца класса А ( на выбор с чугунной крышкой (люком) класса В 12,5т), с устройством, обеспечивающим безопасность детей и встроенным дроссельным элементом.

Входной патрубок DN 110/160

Для соединения D-Raintank с трубами HS FABEKUN.

Желобчатый водосбор DN 110

Для соединения D-Raintank с трубами HS FABEKUN.

Длина: 340 мм

Трубы HS FABEKUN DN 110 – DN 160

HS-R – дождевые воды (=синий) включая фасонину

Стояк-KS DN 110

Присоединение водосточных труб к трубам HS-R.

Поставляемые цвета: медно-коричневый и серый цинк

Полная комплектация

| D-Raintank, горизонтальный, без фильтра D-Raintank | D-Raintank,вид изнутри | D-Raintank, вертикальный, без фильтра D-Raintank |
| --- | --- | --- |
| сделать отверстие | готовое отверстие диаметром 121 мм | звездообразное открытие отверстия |
| вдавить выпускной или входной патрубок | плотно склеить патрубок | проект поставки (предложение по поставке) |